## Φύλλο1
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α | ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ, ΜΕ ΦΠΑ
1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΛΑΜΠΑ | Καθοδική λάμπα, Χημικό στοιχείο μέτρησης: Μόλυβδος (Pb). Κατάλληλο για εγκατάσταση σε φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης Thermo iCE 3000 series | ΤΕΜ | 422 | 1 | 422
2 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΛΑΜΠΑ | Καθοδική λάμπα, Χημικό στοιχείο μέτρησης: Χρώμιο (Cr). Κατάλληλο για εγκατάσταση σε φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης Thermo iCE 3000 series | ΤΕΜ | 422 | 1 | 422
3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΛΑΜΠΑ | Καθοδική λάμπα, Χημικό στοιχείο μέτρησης: Νικέλιο (Ni). Κατάλληλο για εγκατάσταση σε φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης Thermo iCE 3000 series | ΤΕΜ | 422 | 1 | 422
4 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | Πρότυπο διάλυµα θειικών, 50 mg/L ως SO4 (NIST), 500 mL | ΤΕΜ | 69.1 | 1 | 69.1
5 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | Πρότυπο διάλυμα νιτρικών, 100 mg/L, 500 mL | ΤΕΜ | 18 | 1 | 18
6 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | Διάλυµα νιτρωδών, 250 µg/mL (mg/L) ως N, 500 mL | ΤΕΜ | 62.496 | 1 | 62.496
7 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | Πρότυπο διάλυµα αµµωνίας, 10 mg/L, 500 mL | ΤΕΜ | 38.192 | 1 | 38.192
8 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | Πρότυπο διάλυµα BOD, 300 mg/L, συσκ. των 16 - Αµπούλες Voluette των 10 mL | ΤΕΜ | 59.396 | 1 | 59.396
9 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | Πρότυπο διάλυμα NaCl, 85.47 mg/L (180 µS/cm), 1L | ΤΕΜ | 66.216 | 1 | 66.216
10 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | Πρότυπο διάλυµα φωσφορικών, 50 mg/L ως PO4 (NIST), 500 mL | ΤΕΜ | 41.788 | 1 | 41.788
11 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | Έγχρωµο πρότυπο διάλυµα, 500 µονάδες Pt Co, 1 L | ΤΕΜ | 376.96 | 1 | 376.96
12 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ | Pall Membrane filter, pore size 0.45 μm, diameter 47 mm, 100/pk | ΤΕΜ | 226.92 | 1 | 226.92
13 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΥΒΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΜΧ | Πλήρες σετ έτοιμων τρυβλίων για ανάλυση ΟΜΧ (αυτά της επίσημης μεθόδου), για 40 αναλύσεις. | ΤΕΜ | 100 | 1 | 100
14 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΥΒΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ E-COLI | Πλήρες σετ έτοιμων τρυβλίων για ανάλυση E-COLI (αυτά της επίσημης μεθόδου), για 40 αναλύσεις. | ΤΕΜ | 100 | 1 | 100
15 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΥΒΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΥ | Πλήρες σετ έτοιμων τρυβλίων για ανάλυση ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΥ (αυτά της επίσημης μεθόδου), για 40 αναλύσεις. | ΤΕΜ | 100 | 1 | 100
16 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΥΒΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ COLIFORMS | Πλήρες σετ έτοιμων τρυβλίων για ανάλυση COLIFORMS, για 40 αναλύσεις. | ΤΕΜ | 100 | 1 | 100
17 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΥΒΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ | Πλήρες σετ έτοιμων τρυβλίων για ανάλυση ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, για 40 αναλύσεις. | ΤΕΜ | 100 | 1 | 100
18 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ | Σύστημα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων, δηλαδή δοχεία άμεσης και γρήγορης αραίωσης για μικροβιολογικές αναλύσεις – Dilution Rack for Compact Dry, για 160 αναλύσεις. | ΤΕΜ | 200 | 1 | 200
19 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ | Συμπληρωματικός εξοπλισμός μικροβιολογικών αναλύσεων , όπως αποστειρωμένες πιπέτες , opener για τα dilution racks , κλπ. | ΤΕΜ | 200 | 1 | 200
| ΣΥΝΟΛΑ | [6 empty] | 3125.068

## Φύλλο2
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α | ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ, ΜΕ ΦΠΑ
1 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΑ Βιντεοπροβολέα ViewSonic | Ανταλλακτική λάμπα μαζί με την βάση για βιντεοπροβολέα ViewSonic PA503S | ΤΕΜ |  | 1
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΑ Βιντεοπροβολέα EIKI | Ανταλλακτική λάμπα μαζί με την βάση για βιντεοπροβολέα EIKI LC-XBL26 | ΤΕΜ |  | 1
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΑ Βιντεοπροβολέα Epson | Ανταλλακτική λάμπα μαζί με την βάση για βιντεοπροβολέα EPSON H375B | TEM |  | 1
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | Καλώδιο VGA 5m | Καλώδιο VGA για σύνδεση βιντεοπροβολέα-Υπολογιστή, με κράμα φερρίτη, μήκος 5μέτρα | ΤΕΜ |  | 3
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | Καλώδιο επέκταση VGA 20m | Καλώδιο VGA για σύνδεση βιντεοπροβολέα-Υπολογιστή, μήκος 20μέτρα | ΤΕΜ |  | 3
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | Καλώδιο επέκταση VGA 30m | Καλώδιο VGA για σύνδεση βιντεοπροβολέα-Υπολογιστή, μήκος 30μέτρα | ΤΕΜ |  | 2
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | Πολύμπριζο ασφαλείας 5 θέσεων | Πολύμπριζο ασφαλείας με διακόπτη τουλάχιστον 5 θέσεων με μήκος καλωδίου τουλάχιστον 3μέτρα | ΤΕΜ |  | 5
| ΣΥΝΟΛΑ | [6 empty] | 1000