## ΟΜΑΔΑ Α΄ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΟΜΑΔΑ Α΄ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ, ΜΕ ΦΠΑ
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]
1 | Αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ | ΤΕΜ | 112 | 0.7 | 78.4
2 | Αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ | ΤΕΜ | 30 | 0.7 | 21
3 | Αλκαλικές μπαταρίες 9V | TEM | 39 | 2 | 78
4 | Μπαταρίες μολύβδου 12V / 7AH (20HR) | TEM | 27 | 20 | 540
5 | Μπαταρίες μολύβδου 6V /4,5 AH (20HR) | ΤΕΜ | 15 | 10 | 150
6 | Αυτόματος ταχυφορτιστής μπαταριών μολύβδου 6V και 12V, χωρητικότητας έως 7 Ah [Αυτόματος ταχυφορτιστής μπαταριών μολύβδου (για μπαταρίες 6V/4,5 Ah και 12V/7,2 Ah) με λειτουργία αυτόματης διακοπής φόρτισης όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως] | TEM | 1 | 30 | 30
7 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ με χωρητικότητα ≥ 1000mAh | TEM | 12 | 4 | 48
8 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑ με χωρητικότητα ≥ 2100mAh | ΤΕΜ | 12 | 4 | 48
9 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 9V με χωρητικότητα ≥ 200mAh | ΤΕΜ | 5 | 10 | 50
10 | Ασφάλεις 5Χ20 (0.5Α, 0.6Α, 0.7Α, 1Α, 2Α, 3Α, 5Α, 6Α) από 20 τεμ | TEM | 160 | 0.2 | 32
11 | Ασφάλεις 6Χ30 (0.5Α, 1Α, 2Α, 7Α) από 20 τεμ | TEM | 80 | 0.2 | 16
12 | Ασφάλειες 10Χ38 (4Α, 6Α, 10Α, 16Α, 20Α) από 10 τεμ | TEM | 50 | 0.5 | 25
13 | Σπρέι ηλεκτρικών επαφών 400ml | TEM | 5 | 10 | 50
14 | Σπρέι αντισκωριακό 250ml | TEM | 3 | 7 | 21
15 | Σπρέι μόνωσης 400ml σιλικόνης | TEM | 1 | 10 | 10
16 | Σπρέι προστασίας / λίπανσης λευκού γράσσου 400ml | TEM | 2 | 12 | 24
17 | Ποτενσιόμετρα σύρματος 10ΚΩ / 2W γραμμικά D 6.35mm | ΤΕΜ | 5 | 10 | 50
18 | Πολύμετρα ψηφιακά [Πολύμετρα ψηφιακά Handheld Display Counts 6000 Auto Range DC Voltage (V): 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+2) AC Voltage (V): 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.8%+3) DC Current (A): 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A ± (0.7%+2) AC Current (A): 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A ±(1%+3) Resistance (Ohm): 600/6k/60k/600k/6M/60M Ohm ±(0.8%+2) Capacitance (F): 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999?F/99.99?F/999.9?F/9.999mF/99.99mF ±(4.0%+5) Frequency (Hz): 10Hz-10MHz ±(0.1%+4) Temperature (°C): -40 °C~1000°C ±(1.0%+3) Temperature (°F): -40°F~1832°F ±(1.5%+5) Inductance Range n/a Frequency Range <10MHz True RMS YES Diode Test YES Interface n/a Measuring Category CAT III 600V Dimensions 80x175x49mm Weight g 370 g Display Type Digital Backlight] | TEM | 17 | 72 | 1224
19 | Ψηφιακά αμπερόμετρα πίνακος 48Χ96 mm για απευθείας μετρήσεις ρεύματος A.C. έως 5Α | TEM | 12 | 40 | 480
20 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ Amprobe AMP-220 600A AC/DC TRMS Μέτρηση Τάσης έως 600 V AC/DC. Μέτρηση ρεύματος έως 600 A AC/DC. Μέτρηση Διόδου, Αντίστασης ,Χωρητικότητας, Συνέχειας και Συχνότητας Low pass filter. Μεγάλη Ακρίβεια στα χαμηλά ρεύματα. Επαγωγικός Ανιχνευτής τάσης από 10 έως 1000V AC CAT III 600 V | TEM | 1 | 190 | 190
21 | Δοκιμαστικό τάσης BENNING 12-690VAC/DC LED IP54, φάσεις οθόνης: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC / DC (ένδειξη τάσης ακόμη και στην περίπτωση άδειων μπαταριών) ακουστικός και οπτικός έλεγχος συνέχειας μέχρι 100 kΩ (βομβητής/κίτρινο Ω-LED) μονοπολικός εξωτερικός αγωγός δοκιμής (φάση) (κόκκινο LED) ένδειξη πολικότητας (+/- LED) δοκιμαστικό φάσης χωρίς επαφή/ανιχνευτής διακοπών καλωδίων (κίτρινο LED) | TEM | 2 | 50 | 100
22 | Κόλληση 60/40 ΚΑΡΟΎΛΙ 1KGR | TEM | 1 | 20 | 20
23 | Μύτες κολλητηριού για κολλητήρι σταθμού WELLER WECP-20 [ΙΣΙΑ, ΠΛΑΤΙΑ , ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΠΌ 1 ΤΕΜ] | ΤΕΜ | 3 | 15 | 45
24 | Προσαρμογείς ασφαλείας για μπόρνες Φ 4mm Screw clamping Adapters 1000v, catII, 32 A [A-SLK4 MC ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΦΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΌ 20ΤΕΜ] | ΤΕΜ | 100 | 2 | 200
25 | Καλώδιο μετρήσεων FLEXI κόκκινο 1 mm^2 [απλη μονωση] | ΜΕΤΡΑ | 100 | 0.5 | 50
26 | Καλώδιο μετρήσεων FLEXI μαυρο 1 mm^2 [απλη μονωση] | ΜΕΤΡΑ | 100 | 0.5 | 50
27 | Λυχνίες πυρακτώσεως η αλογόνου Ε27 100W | ΤΕΜ | 5 | 4 | 20
28 | Λυχνίες πυρακτώσεως η αλογόνου Ε27 60W | ΤΕΜ | 5 | 4 | 20
29 | Λάμπες για τον 2000 Overhead Projector της 3Μ 400W/230 V τύπου FSX (70-8057-4162-2) | ΤΕΜ | 2 | 35 | 70
30 | Πολύμπριζα με τουλάχιστον 5 πρίζες σούκο, γενικό διακόπτη και καλώδιο ≥ 2m | ΤΕΜ | 5 | 6 | 30
31 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΙΚΡΟ | TEM | 20 | 1 | 20
32 | ΠΕΝΣΑ KNIPEX 180mm 0302180 | TEM | 10 | 18 | 180
33 | Πένσες με μονωμένη λαβή μήκους ≥ 160mm | TEM | 5 | 10 | 50
34 | KATΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ WIHA 3.5Χ80 | TEM | 10 | 4.8 | 48
35 | ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ STANLEY PZ2x100mm | TEM | 10 | 4.9 | 49
36 | ΡΕΛΕ 4 KW 230V SCHNEIDER [LCID09 ME ΠΗΝΙΟ 230VAC] | ΤΕΜ | 30 | 17 | 510
37 | ΒΟΗΘ. ΕΠΑΦΗ 1ΝΟ+1ΝC SCHNEIDER ΓΙΑ LCID09 [LADN11] | ΤΕΜ | 8 | 5.5 | 44
38 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Χ25Α ΑΒΒ 3ΚΑ [SH201T-C25] | TEM | 10 | 3.2 | 32
39 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Χ10Α ΑΒΒ 3ΚΑ [SH201T-C10] | ΤΕΜ | 20 | 3.2 | 64
40 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Χ16Α ΑΒΒ 3ΚΑ [SH201T-C16] | ΤΕΜ | 20 | 3.2 | 64
41 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Χ6Α ΑΒΒ 3ΚΑ [SH201T-C6] | ΤΕΜ | 10 | 3.2 | 32
42 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α ΑΒΒ [SD201-40] | ΤΕΜ | 10 | 4 | 40
43 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ32Α ΑΒΒ [SD202-32] | ΤΕΜ | 10 | 7 | 70
44 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΛΥΧΝΊΕΣ ΡΆΓΑΣ LED Φ22 | ΤΕΜ | 20 | 2.5 | 50
45 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΛΥΧΝΊΕΣ ΡΆΓΑΣ LED ΑΒΒ [E229G-C] | ΤΕΜ | 30 | 3 | 90
46 | ΒΟΗΘ. ΕΠΑΦΗ 1NO + 1NC, εμπρόσθια ABB [HKF1-11] | ΤΕΜ | 5 | 6 | 30
47 | ΒΟΗΘ. ΕΠΑΦΗ 1ΝΟ+1ΝC LOVATO [BFX1011] | TEM | 10 | 7 | 70
48 | ΧΡΟΝ.ΠΝΕΥΜΑΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0.1-30SEC SCHNEIDER [LADT2] | TEM | 5 | 35.4 | 177
49 | Κάρτα αναλογικών εισόδων εξοδων της σειράς S7-300 με 4AI/2AO | ΤΕΜ | 1 | 625.4 | 625.4
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 6015.8

## ΟΜΑΔΑ Β' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΟΜΑΔΑ Β΄ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ, ΜΕ ΦΠΑ
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]
1 | Arduino Mega 2560 | TEM | 1 | 50 | 50
2 | Ethernet Shield συμβατό με το Arduino Mega | TEM | 1 | 40 | 40
3 | Arduino Motor Shield με δυνατότητα οδήγησης 2 DC κινητήρων 2Α ή ενός βηματικού κινητήρα | TEM | 1 | 35 | 35
4 | Arduino MKR 1000 | TEM | 1 | 50 | 50
5 | Arduino M0 Pro | TEM | 1 | 50 | 50
6 | Adafruit Proto Cape Kit for Beagle Bone & Beagle Bone Black | TEM | 4 | 15 | 60
7 | Beaglebone Black - Rev C | TEM | 1 | 110 | 110
8 | purple_v2.brd | TEM | 1 | 60 | 60
9 | κουτάκι, τροφοδοσία, SD card για raspberry | TEM | 1 | 40 | 40
10 | Raspberry Pi 4 Model B 8GB | TEM | 1 | 125 | 125
11 | Arduino Due | TEM | 1 | 55 | 55
12 | Arduino Starter Kit | TEM | 1 | 105 | 105
13 | Arduino MKR IoT Bundle | TEM | 1 | 100 | 100
14 | Arduino Motor Shield Rev3 | TEM | 1 | 30 | 30
15 | Arduino Mega 2560 Rev3 | TEM | 1 | 40 | 40
16 | Arduino MKR WiFi 1010 | TEM | 1 | 40 | 40
17 | Breadboard 830 Tie Points | TEM | 4 | 5.5 | 22
18 | Kαλώδια jumper αρσενικά σετ για breadboard και διαφορά μικροηλεκτρονικά σε διάφορα μήκη | ΣΕΤ | 1 | 10 | 10
19 | IXON Industrial IoT Starter Package IX2230 Evaluation Kit & ΙΧΟΝ Cloud Notify / Logging License for one year | TEM | 1 | 725.4 | 725.4
20 | mikroProg for ARM STM32 & micro c for ARM STM32 compiler | TEM | 1 | 594.17 | 594.17
21 | Arduino Starter Kit - K000007 | TEM | 1 | 89.9 | 89.9
22 | The Most Complete MEGA2560 Project Starter Kit | TEM | 1 | 99.9 | 99.9
23 | ESP8266 wifi shield Arduino OEM | TEM | 1 | 9.8 | 9.8
24 | OEM Bluetooth AT09 Module | TEM | 3 | 5.9 | 17.7
25 | XBee 2mW Wire Antenna - Series 2 (ZigBee Mesh) | TEM | 3 | 20.16 | 60.48
26 | SparkFun XBee Explorer Regulated | TEM | 3 | 9.9 | 29.7
27 | SparkFun XBee Explorer USB | TEM | 1 | 32.18 | 32.18
28 | Ethernet Shield W5100 Network Board for Arduino OEM | TEM | 3 | 10.99 | 32.97
29 | Arduino RFID Starter Kit (1XUNO Board) | TEM | 3 | 45.88 | 137.64
30 | 37pcs Sensor Kit for Arduino | TEM | 1 | 37.2 | 37.2
31 | GPS/GPRS/GSM Shield V3.0 (Arduino Compatible) ++++ bluetooth | TEM | 1 | 54.9 | 54.9
32 | 65 pcs M/M Solderless Flexible Breadboard Jumper Cable Wires for Arduino | TEM | 1 | 3.99 | 3.99
33 | Jumper Wires 30cm Female to Male - Pack of 10 | TEM | 1 | 2.2 | 2.2
34 | 2,8 Inch TFT LCD Display - Touch Screen Module with SD Slot for Arduino | TEM | 1 | 15 | 15
35 | 40Pcs F/F/ Dupont Wire Jumper Cables 30 cm Extra Long | TEM | 1 | 4.4 | 4.4
36 | SANDISK SDSOUNS-016G-GN3MA 16GB ULTRA MICRO SDHC UHS-I CLASS 10 + ADAPTER | TEM | 3 | 3.9 | 11.7
37 | ADE7758 (high accuracy, 3-phase electrical energy measurement IC with a serial interface) | TEM | 3 | 18.74 | 56.22
38 | Raspberry Pi 4 Model B/8GB | TEM | 1 | 92 | 92
39 | Raspberry Pi 4B official case | TEM | 1 | 6.5 | 6.5
40 | Power supply RASPBERRY -PI Official Raspberry Pi 4 USB-C PSU, EU White - SC0213 | TEM | 1 | 9 | 9
41 | Raspberry Pi 4 4GB Starter Kit, Black - RPI4-MODB HDMISK - BLK4GB | TEM | 1 | 119.9 | 119.9
42 | Καλώδιο HDMI to DVI-D M/M (2M) (Turbo-X Καλώδιο Οθόνης DVI Dual σεn HDMI (1,8m)) | TEM | 2 | 8 | 16
43 | 5 inch LCD HDMI Touch Screen Display TFT LCD Panel Module 800*480 for Banana Pi Raspberry Pi 2 Raspberry Pi 4 Model B | TEM | 1 | 59.62 | 59.62
44 | Waveshare GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT for Raspberry Pi | TEM | 1 | 39.89 | 39.89
45 | USB Camera for Raspberry Pi and NVIDIA - (FIT0701) | TEM | 1 | 9.99 | 9.99
46 | VERBATIM 44084 MICRO SDXC 64GB CLASS 10 WITH ADAPTER | TEM | 2 | 7.25 | 14.5
47 | ESP32 ESP32-S Development Board Wifi+Bluetooth-Dual Core UltraLow Power Consumption Microcontroller | TEM | 3 | 13 | 39
48 | ESP8266 NodeMcu with CP2102-WIFI Internet Development Board | TEM | 3 | 8.99 | 26.97
49 | SP32-CAM WiFi + Bluetooth camera Module Development Board ESP32 with camera module OV2640 | TEM | 2 | 21.08 | 42.16
50 | ESP8266 ESP-01S DHT11 Temperature & Humidity Sensor IOT Module | TEM | 3 | 4.7 | 14.1
51 | Raspberry Pi 4 Model B/8GB | TEM | 2 | 85 | 170
52 | Raspberry Pi 4 Official μετασχηματιστής στα 3A (15,3W) USB-C | TEM | 2 | 8 | 16
53 | Raspberry Pi Pico with Headers | TEM | 4 | 6 | 24
54 | Raspberry Pi Pico Power Supply | TEM | 4 | 5 | 20
55 | Multi-Chassis - 4WD Kit (Basic) | TEM | 2 | 40 | 80
56 | Jetson Nano 2GB Developer Kit | TEM | 2 | 70 | 140
57 | Audio Interface με USB-C σύνδεση (Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen) | TEM | 1 | 160 | 160
58 | ZOOM H5 Φορητός Ψηφιακός Εγγραφέας με δύο μικρόφωνα και εφέ | TEM | 1 | 250 | 250
59 | Development Kit Lattice LF -EVDK1-EVN | TEM | 1 | 607 | 607
60 | Development Kit Maxim Integrated MAX78000EVKIT | TEM | 1 | 249.39 | 249.39
61 | Ηχόμετρο Προτεινόμενο (Bivar, SML-270) | TEM | 1 | 100 | 100
62 | Φορητό καταγραφικό ήχου Προτεινόμενο (Tascam DR-40X) | TEM | 1 | 200 | 200
63 | Μόνιτορ ηχείο Προτεινόμενο (Presonus Eris E-5) | TEM | 1 | 120 | 120
64 | Μετρητικό μικρόφωνο αναφοράς Προτεινόμενο (Behringer ECM8000) | TEM | 1 | 60 | 60
65 | Εξωτερικό μικρόφωνο για έξυπνες συσκευές Προτεινόμενο (Dayton Audio iMM-6) | TEM | 1 | 30 | 30
66 | Μίκτης ήχου Προτεινόμενο (BEHRINGER XENYX-302USB 1MIC-2ST) | TEM | 1 | 80 | 80
67 | Εξωτερική κάρτα ήχου Προτεινόμενο (Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen) | TEM | 1 | 160 | 160
68 | Ενσωματωμέμη υπολογιστική συσκευή Προτεινόμενο (Raspberry Pi 400 PC kit) | TEM | 1 | 120 | 120
69 | Raspberry Pi 4 | TEM | 1 | 76.88 | 76.88
70 | Raspberry Pi 400 | TEM | 1 | 96.72 | 96.72
71 | MEGA2560 Project Starter Kit | TEM | 1 | 37.2 | 37.2
72 | Raspberry Pi Pico | TEM | 1 | 4.96 | 4.96
73 | GOOGLE AIY Voice Kit | TEM | 1 | 22.32 | 22.32
74 | Google AIY Voice Kit for Raspberry Pi | TEM | 1 | 86.8 | 86.8
75 | Rasberry Pi4 model B 8 GB | TEM | 4 | 90 | 360
76 | Tροφοδοτικό 5V 3A | TEM | 4 | 7 | 28
77 | Waveshare sense HAT | TEM | 4 | 25 | 100
78 | Development board & Kit - Wireless SimpleLink - Bluetooth Smart SensorTag (595-CC2650STK) Texas Instruments | TEM | 4 | 70 | 280
79 | Hardware Debuggers SimpleLink SensorTag Debugger DevPack (595-CC-DEVPACK-DEBUG) TEXAS INSTRUMENTS | TEM | 5 | 20 | 100
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 7306.35