**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Α -Ανταλλακτικά για Σύστημα BMS – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών& Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής** | | | | | | | | | | | | | |
| **A\A** | | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | | **Περιγραφή** | | **ΤΜΧ** | | **Τιμή Μονάδας**  **Χωρίς ΦΠΑ** | | **Δαπάνη (€)** | |  | |
|  | |  | | **Γενικά** | |  | |  | |  | |  | |
| **BMS-TR-1** | | SPD910-300 | | Διακόπτης Διαφορικής Πίεσης Αέρα (ΔΔΠΑ) SchneiderElectric | | 9 | |  | |  | |  | |
| **BMS TR-2** | | LV24A-SR-TPC | | Κινητήρας τρίοδης βαλβίδας BELIMO | | 3 | |  | |  | |  | |
| **BMS TR-3** | | STP500-150 | | Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτιζόμενο της SchneiderElectric | | 1 | |  | |  | |  | |
| **BMS-SP-1** | | 691.926 001 00 | | Αισθητήρας πίεσης υγρών, με κλίμακα μέτρησης 0...0,3 bar, τροφοδοσία 15 VDC, αναλογική έξοδος 0-10 VDC, σύνδεση R1/2'', ενδεικτικού τύπου 691.926 001 00 οίκου HUBA Ελβετίας ή ισοδύναμου με τα ίδια χαρακτηριστικά | | 1 | |  | |  | |  | |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **ΟΜΑΔΑ Β - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ –ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη Κόρινθο** | | | | | | | | | | | | | |
| **A\A** | | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | | **Περιγραφή** | | **ΤΜΧ** | | **Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ** | | **Δαπάνη** | |  | |
|  | |  | | **Γενικά** | |  | |  | |  | |  | |
| **MANEUROP-1** | |  | | Συμπιεστής Maneurop scroll MOD : SZ 185 S4CC με ψυκτικό υγρό R407C (19KG), με ρελλέ φορτίου Siemens και θερμικό Siemens και συμβατό Φίλτρο αφύγρανσης στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη Κόρινθο | | 1 | |  | |  | |  | |
| **MANEUROP-2** | |  | | Εργασία αντικατάστασης | | 1 | |  | |  | |  | |
| **AIRCON-FR-1** | |  | | υγρό φρέον 3Kgγια κλιματιστικό στο κτίριο των κεντρικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου στον ΟΑΕΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | | 1 | |  | |  | |  | |
| **AIRCON-FR-2** | |  | | Εργασία συμπλήρωσης | | 1 | |  | |  | |  | |
| **AIRCON-1A** | |  | | Σετ Πλακέτας και αισθητηρίων για κλιματιστικό LGS12AW (ASNW 126E1G0) | | 1 | |  | |  | |  | |
| **AIRCON-1B** | |  | | Εργασία αντικαταστάτης και δοκιμή λειτουργίας | | 1 | |  | |  | |  | |
| **AIRCON-2Α** | |  | | Σετ Πλακέτας για κλιματιστικό LGS12AW (S09AW /ASNW 096E1G0) | | 1 | |  | |  | |  | |
| **AIRCON-2B** | |  | | Εργασία αντικαταστάτης και δοκιμή λειτουργίας | | 1 | |  | |  | |  | |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | | | | | |  | |  | |
| **ΟΜΑΔΑ Γ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ &Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη** | | | | | | | | | | | | | |
| **A\A** | | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | | **Περιγραφή** | | **ΤΜΧ** | | **Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ** | | **Δαπάνη** | |  | |
|  | |  | | **Γενικά** | |  | |  | |  | |  | |
| **MIOT-1** | |  | | ΣΕΤ ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FAR | | 4 | |  | |  | |  | |
| **PIEZ-1** | |  | | Διαφορικός Πιεσοστάτης Χαμηλής /Με Αυτόματο reset | | 2 | |  | |  | |  | |
| **ΒΑΤ-1** | |  | | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12 V – 70 AH | | 1 | |  | |  | |  | |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | | | | | |  | |  | |
| **A\A** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | | **Περιγραφή** | | **ΤΜΧ** | | **Τιμή Μονάδας**  **Χωρίς ΦΠΑ** | | | | **Δαπάνη (€)** | |  |
| **ΟΜΑΔΑ Δ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ στη ΚΑΛΑΜΑΤΑ** | | | | | | | | | | | | | |
| **ΣΥΜΠ-1** |  | | Προμήθεια συμπυκνωτή κατ’ ελάχιστόν ισοδύναμο του υφιστάμενου (θέρμανσης 165,3 kW και ψύξης -186,0 kW ) με συγκριτικά ίδιες διαστάσεις | | 1 | |  | |  | | | |  |
| **ΣΥΜΠ-2** |  | | Απεγκατάσταση υφιστάμενου Συμπυκνωτή και Ψύκτη | | 1 | |  | |  | | | |  |
| **ΣΥΜΠ-3** |  | | Εγκατάσταση Νέου Συμπυκνωτή | | 1 | |  | |  | | | |  |
| **ΣΥΜΠ-4** |  | | Εργασία πρεσαρίσματος με άζωτο , δημιουργίας κενού , πλήρωσης με ψυκτικό υγρό , και ελέγχου λειτουργίας | | 1 | |  | |  | | | |  |
| **ΣΥΜΠ-5** |  | | Ψυκτικό υγρό R 407 19,8 kg | | 1 | |  | |  | | | |  |
| **ΣΥΜΠ-6** |  | | 1 μήνας δωρεάν υποστήριξη κατά τη δοκιμαστική λειτουργία (τηλεφωνική ή επιτόπου) | | 1 | |  | |  | | | |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | | | | |  | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | | | | |  | | |  | |
| **ΦΠΑ 24%** | | | | | | | | |  | | |  | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ** | | | | | | | | |  | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |