**ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΜΑΔΑ Α -Ανταλλακτικά για Σύστημα BMS – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών & Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A\A** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή**  | **ΤΜΧ** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
|  |  | **Γενικά** |  |  |  |  |
| **BMS-TR-1** | SPD910-300 | Διακόπτης Διαφορικής Πίεσης Αέρα (ΔΔΠΑ) SchneiderElectric | 9 | ΝΑΙ |  |  |
| **BMS TR-2** | LV24A-SR-TPC | Κινητήρας τρίοδης βαλβίδας BELIMO  | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| **BMS TR-3** | STP500-150 | Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτιζόμενο της SchneiderElectric | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **BMS-SP-1** | 691.926 001 00 | Αισθητήρας πίεσης υγρών, με κλίμακα μέτρησης 0...0,3 bar, τροφοδοσία 15 VDC, αναλογική έξοδος 0-10 VDC, σύνδεση R1/2'', ενδεικτικού τύπου 691.926 001 00 οίκου HUBA Ελβετίας ή ισοδύναμου με τα ίδια χαρακτηριστικά  | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **BMS-ΓΕΝΙΚΑ-1** |  | CE για όλα τα ανταλλακτικά  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **BMS-ΓΕΝΙΚΑ-2** |  | Εγγύηση: Για όλα τα ανταλλακτικά 2 χρόνια  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **BMS-ΓΕΝΙΚΑ-3** |  | Παράδοση: 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **BMS-ΓΕΝΙΚΑ-4** |  | Χρόνος υλοποίησης:60 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |

**ΟΜΑΔΑ Β - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ –ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, &Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη Κόρινθο**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A\A** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή**  | **ΤΜΧ** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
|  |  | **Γενικά** |  |  |  |  |
| **MANEUROP-1** |  | Συμπιεστής Maneurop scroll MOD : SZ 185 S4CC με ψυκτικό υγρό R407C (19KG), με ρελλέ φορτίου Siemens και θερμικό Siemens και συμβατό Φίλτρο αφύγρανσης στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη Κόρινθο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **MANEUROP-2** |  | Εργασία αντικατάστασης  | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **AIRCON-FR-1** |  |  υγρό φρέον 3Kgγια κλιματιστικό στο κτίριο των κεντρικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου στον ΟΑΕΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **AIRCON-FR-2** |  | Εργασία συμπλήρωσης  | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **AIRCON-1A** |  | Σετ Πλακέτας και αισθητηρίων για κλιματιστικό LGS12AW (ASNW 126E1G0) | 1 | NAI |  |  |
| **AIRCON-1B** |  | Εργασία αντικαταστάτης και δοκιμή λειτουργίας  | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **AIRCON-2Α** |  | Σετ Πλακέτας για κλιματιστικό LGS12AW (S09AW /ASNW 096E1G0) | 1 | NAI |  |  |
| **AIRCON-2B** |  | Εργασία αντικαταστάτης και δοκιμή λειτουργίας | 1 | NAI |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-1** |  | CE για όλα τα ανταλλακτικά  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-2** |  | Εγγύηση: Για όλα τα ανταλλακτικά 2 χρόνια  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-3** |  | Παράδοση: 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-4** |  | Χρόνος υλοποίησης:60 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |

**ΟΜΑΔΑ Γ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ &Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A\A** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή**  | **ΤΜΧ** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
|  |  | **Γενικά** |  |  |  |  |
| **MIOT-1**  |  | ΣΕΤ ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FAR | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| **PIEZ-1** |  | Διαφορικός Πιεσοστάτης Χαμηλής /Με Αυτόματο reset | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΒΑΤ-1** |  | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12 V – 70 AH | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-1** |  | CE για όλα τα ανταλλακτικά  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-2** |  | Εγγύηση: Για όλα τα ανταλλακτικά 2 χρόνια  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-3** |  | Παράδοση: 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-4** |  | Χρόνος υλοποίησης:60 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |

**ΟΜΑΔΑ Δ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ στη ΚΑΛΑΜΑΤΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A\A** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή**  | **ΤΜΧ** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
|  |  | **Γενικά** |  |  |  |  |
| **ΣΥΜΠ-1** |  | Προμήθεια συμπυκνωτή κατ’ ελάχιστόν ισοδύναμο του υφιστάμενου (θέρμανσης 165,3 kW και ψύξης -186,0 kW ) με συγκριτικά της διαστάσεις | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΣΥΜΠ-2** |  | Απεγκατάσταση υφιστάμενου Συμπυκνωτή και Ψύκτη  | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΣΥΜΠ-3** |  | Εγκατάσταση Νέου Συμπυκνωτή | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΣΥΜΠ-4** |  | Εργασία πρεσαρίσματος με άζωτο , δημιουργίας κενού , πλήρωσης με ψυκτικό υγρό , και ελέγχου λειτουργίας | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΣΥΜΠ-5** |  | Ψυκτικό υγρό R 407 19,8 kg  | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΣΥΜΠ-6** |  | 1 μήνας δωρεάν υποστήριξη κατά τη δοκιμαστική λειτουργία (τηλεφωνική ή επιτόπου)  | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΣΥΜΠ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ** |  | Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Πανεπιστήμιο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΣΥΜΠ- ΕΓΚΑΤΑΣ-1** |  | Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, μόνωση σωληνώσεων και ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση της σε πλήρη λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό πλέον αυτών που ζητούνται. | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-1** |  | Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της προσφοράς | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-2** |  | Εγγύηση για όλα τα ανταλλακτικά από τα 2 χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-3** |  | Παράδοση: 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-4** |  | Χρόνος υλοποίησης:60 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |